S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

ZAWARTOŚĆ   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH

WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim .

Nr procedury SPSSZ/ 17 / D /17

INFORMACJE   OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego      załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenia.

4. Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane i zaparafowana przez Wykonawcę lub     osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

5.  Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.

6. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem     nieważności.

7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub     osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty  o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii.

8. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

9. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJNE” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

11. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

12. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

13. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie oraz z oznaczeniem: oferta na „Dostawa materiałów opatrunkowych ”.

Nie otwierać przed  17.05.2017 r. godz. 10.00

14. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 13, z dopiskiem „Zmiana oferty”.

15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez       wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

16. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017 r. pod nr  503921-N-2017 oraz na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl

17. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 33 strony ponumerowane .

CZĘŚĆ  OGÓLNA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z póź. zm. zwanej dalej w treści „Ustawą”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań PN – N 18001 : 2004; PN –  EN ISO 14001 : 2005, PN – EN ISO 9001 : 2009

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

PAKIET  1   PASKI DO ZAMYKANIA RAN

PAKIET  2   PODKŁADY PODGIPSOWE

PAKIET  3  OPASKI DZIANE

PAKIET  4 OPASKI ELASTYCZNE

PAKIET 5  KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE

PAKIET 6  KOMPRESY  GAZOWE NIEJAŁOWE

PAKIET 7  MATERIAŁY OPATRUNKOWE, GAZOWE Z NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG

PAKIET 8  SERWETY OPERACYJNE GAZOWE

PAKIET 9 WATA

PAKIET 10  PLASTRY 1

PAKIET 11 PLASTRY 2

PAKIET 12  PLASTRY 3

PAKIET 13  OPATRUNKI 1

PAKIET 14  FOLIE CHIRURGICZNE

PAKIET 15  PIELUCHOMAJTKI

PAKIET 16 OKLEINY DO WENFLONÓW

PAKIET 17  OPASKI UCISKOWE

PAKIET 18  OPASKI GIPSOWE

PAKIET  19  MATERIAŁY OPATRUNKOWE RÓŻNE

PAKIET 20  GĄBKI HEMOSTATYCZNE 1

PAKIET 21  OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE

PAKIET 22  KOMPRESY Z OPATRUNKIEM

PAKIET 23 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 2

PAKIET 24 OPATRUNKI ZE SREBREM

PAKIET 25 GAZA I WŁÓKNINA HEMOSTATYCZNA

PAKIET 26 WACIKI NEUROCHIRURGICZNE

PAKIET 27 OPATRUNKI HYDROŻELOWE

PAKIET 28 GAZA NIEJAŁOWA

PAKIET 29 SERWETY BEZ OZNACZNIKA

PAKIET 30 GAZA KOPERTOWA JAŁOWA

PAKIET 31 OPATRUNKI ZE SPONGOSTANEM

PAKIET 32 OPATRUNKI HYDROŻELOWE 2

PAKIET 33 OPATRUNKI DO TERAPII W PODCIŚNIENIU VAC THERAPY

PAKIET 34 OSŁONA WILGOTNA OKA

1. Przedmiot niniejszego zamówienia jest sukcesywna realizacja dostaw.

2. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem :

33140000-3

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy pakiet oddzielnie, nie dopuszcza

się dzielenia pakietów .

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

III. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy  od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne realizowane  w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia jednostkowego .

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

- Zdolności technicznej i zawodowej

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 3 rozdział V.

4.  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

2) wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176),

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. – Kodeks karny,

c)  skarbowe,

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowaniu, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdziale V SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP, należy złożyć:

- Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

- W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

- Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ;

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ w pkt 2,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg załącznika nr 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5.

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia:

- Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

    - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment posiada dokumenty  dopuszczające do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz, że  przedstawi je na żądanie  Zamawiającego.

- Dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dotyczący wyrobów gazowych, jałowych takich jak kompresy, serwety, gaza konfekcjonowana. W pozostałych przypadkach dokument potwierdzający walidację stosowanej metody sterylizacji produktów.

c) Do oferty należy dołączyć próbki oraz dokumenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach  nr 3 oraz 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:

  - lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

12.Dokument, o których mowa w pkt. 11 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów , o których mowa w ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

16.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

VII. PRZEDSTAWICIELE   ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIENI   DO BEZPOŚREDNIEGO   KONTAKTOWANIA   SIĘ   Z  WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. Specyfikacji, kierując je na

piśmie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

faksem pod nr tel. 0-22 755-91-10 lub drogą elektroniczną na adres mailowy:

zp.bebenek@szpitalzachodni.pl - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdzi fakt ich otrzymania.

3.Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

1.  Grażyna Bębenek

tel:         0-22 755 91 15	  fax:        0-22 755 91 10

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

VIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA N ALEŻYTEGO   WYKONANIA   UMOWY  - nie dotyczy

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. MIEJSCE   I   TERMIN   SKŁADANIA   OFERT

- Ofertę  należy  złożyć w Samodzielnym  Publicznym Specjalistycznym  Szpitalu  Zachodnim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 – w kancelarii  ( pok. Nr 50)  nie później niż do dnia 17.05.2017 r. do  godz. 10.00 .

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17.05.2017 r. o godzinie 10.30  w    Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05–825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11  w budynku warsztatowym, pok. nr 3.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną    zwrócone bez otwierania.

XI. OPIS   SPOSOBU   OBLICZANIA   CENY   OFERTY

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym zał. Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy:

Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji.

2. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny  jednostkowej dla

danej pozycji przez ilość jednostek oraz doliczy podatek VAT.

3. Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty.

Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z

realizacją zamówienia , t.j.

koszt transportu / dostawy/  i ubezpieczenia do Zamawiającego

koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią

4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

5.Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. KRYTERIA,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE   OFERTY,   WRAZ   Z   PODANIEM   ZNACZENIA   TYCH   KRYTERIÓW

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Pakiet  10, 11, 12, 13, 16, 18; 22; 25; 31

a)  Cena brutto  z VAT		                             - 60%,

cena najniższa oferowana

K1 = ------------------------------------------    x  60 pkt

cena oferty ocenianej

b)   Ocena techniczna (Jakość )                                   - 40 %

ilość pkt badanej oferty

K2 = ------------------------------------------          x  40 pkt

maksymalną ilość punktów

Jakość przedmiotu zamówienia zostanie oceniona na podstawie dostarczonych próbek.

Próbki należy złożyć wraz z ofertą.

Jeżeli próbki nie zostaną złożone wraz z ofertą , zostanie ona odrzucona.

Pakiet 10, 11, 12, 13, 16, 22, 31

- trwałość przyklejania do skóry 0 – 5 pkt.

- w przypadku plastrów włókninowych : brak odkształcania podczas użycia 0 – 5 pkt.

- czystość po odklejeniu ( brak pozostałości kleju na skórze) 0 – 5 pkt.

Przystępujący winien złożyć do oceny po trzy sztuki   z każdego oferowanego rozmiaru.

Pakiet 18

- Czas wiązania gipsu 0 – 5 pkt.

- Równomierność nałożenia gipsu na gazę 0 – 5 pkt.

- Łatwość wysuwu nałożonej opaski z wewnętrznej tulei  0 – 5 pkt.

Przystępujący winien złożyć do oceny po pięć sztuk opaski z każdego oferowanego rozmiaru.

Pakiet 25

•    właściwa struktura  0 – 5 pkt.

•    brak strzępienia się podczas przycinania  0 – 5 pkt.

•    łatwość użycia po otwarciu  0 – 5 pkt.

Przystępujący winien złożyć do oceny po jednej sztuce   z każdego oferowanego rozmiaru.

Dotyczy pakietów : 1 – 9, 14 – 15, 17, 19 – 21, 23 – 24, 26 – 30, 32 – 34

a)  Cena brutto  z VAT		                             - 100%,

cena najniższa oferowana

K1 = ------------------------------------------    x  100 pkt

cena oferty ocenianej

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH   OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

XIV. ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ I UDZIELANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ.

a)Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

b)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XV. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu                         i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XII niniejszej SIWZ.

- Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP.

XVI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) lit a ustawy PZP.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144.

2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców

1.1. podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację,

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o których mowa w pkt. 1.1. na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie        zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Załączniki:

  - Wzór formularza ofertowego (Załącznik 1 do SIWZ)

  - Wzór formularza cenowego (Załącznik 2 do SIWZ)

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3 do SIWZ)

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 4 do SIWZ)

  - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik 5 do SIWZ)

  - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 6 do SIWZ)

8.  Projekt umowy  (Załącznik 7 do SIWZ)

Załącznik  Nr  1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

O F E R T A  pakiet …..

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w Przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

z dnia 09.05.2017 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 503921-N-2017 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

1.

A. Oferuję wykonanie zamówienia  na pakiet ………

-  za cenę  (netto).................................   zł.

-  podatek VAT      ...................................   zł

-  cena brutto          ...................................   zł.

Słownie brutto:  .................................................................................................................

................................................................................................................................złotych

wyliczoną na podstawie  wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – zał. Nr ......

pkt A należy powielić tyle razy na ile pakietów Wykonawca składa ofertę.

- w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne realizowane  w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia jednostkowego.

- przy warunkach płatności   ........ dni ./ wymagany termin płatności minimum : 60 dni, pożądany termin płatności 90 dni /

D. termin ważności  –  …………. / min. 12 miesięcy/ liczony od dnia dostawy.

1. Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami .

3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy:

……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień:

……………………………………………………………………………………………

4.Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług: …………………………………………………

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………… zł netto*.

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 iustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Uwaga: Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na zamawiającego nie przechodzi.

5. Załączniki do oferty:

(1)  ...........................................................................................

(2)   ..........................................................................................

(3)   ..........................................................................................

(4)   ..........................................................................................

(5)   ..........................................................................................

(6)   ..........................................................................................

(7)   ..........................................................................................

(8 )   ..........................................................................................

....................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

………………………………………….

Miejscowość, data

###### Załącznik Nr 2

Pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ  CENOWY – PAKIET NR …..

| l.p | Nazwa produktu z SIWZ | Ilość | J. m. | Cena jednostk netto zł. | Cena netto zł. | VAT % | VAT zł. | Cena brutto zł. | Nr kat. | Nazwa handl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |  |  |

.............................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka pakietów „FORMULARZ CENOWY” należy wypełnić na każdy pakiet osobno.

##### Załącznik Nr 3

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………..

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę materiałów opatrunkowych  dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim oświadczam, co następuje:

1.OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

2.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

3.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………..

Numer telefonu / faxu ……………………………………………………………….

Adres e-mail ..........................................................................

Numer NIP i Regon …………………………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nr ……………………..

## Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
dostawę materiałów opatrunkowych  dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim oświadczam, co następuje:

1.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

SIWZ w Rozdziale IV .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

2.INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ  w Rozdziale V polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………..…….

..……………………………………………………………………………………………………. w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Pieczątka firmowa Wykonawcy                                                                 Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

dostawę materiałów opatrunkowych  dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

| l.p. | Wskazanie wykonawcy |
| --- | --- |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej

grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.

…………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie

internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

Załącznik Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszędzie, gdzie zamówienie dotyczy wyrobów gazowych, jałowych takich jak kompresy, serwety, gaza konfekcjonowana, zamawiający wymaga produktu poddanego zwalidowanemu  procesowi sterylizacji parą wodną.

UWAGA :

Zamawiający wymaga złożenia próbek dot. pakietów: 10; 11; 12; 13; 16; 18; 22; 25; 31

Ww. próbki służą do oceny jakości i nie można ich uzupełniać. Należy je złożyć wraz z ofertą.

Jeżeli próbki nie zostaną złożone wraz z ofertą , zostanie ona odrzucona .

W przypadku wątpliwości Zamawiający będzie wymagał dostarczenia próbek na żądanie w

celu porównania zaoferowanego asortymentu z wymogami przedstawionymi w SIWZ.

Wszystkie dostarczone próbki muszą być opisane w języku polskim , zgodnie z numeracją

pakietów i pozycji oraz posiadać numery katalogowe, nazwę handlową i oryginalne opakowanie wraz z etykietą .

| PAKIET 1 PASKI DO ZAMYKANIA RAN |
| --- |
| L.p. | opis | rozmiar | jednostka zamówienia | ilość |
| 1 | Hypoalergiczne przylepne paski do zamykania ran | 6 mm x 75 mm | pasek | 1560 |
| 2 | Hypoalergiczne przylepne paski do zamykania ran | 6 mm x 100 mm | pasek | 1000 |
| 3 | Hypoalergiczne przylepne paski do zamykania ran | 12 mm x 100 mm | pasek | 588 |
| PAKIET 2 PODKŁADY PODGIPSOWE |
| L.p. | opis | rozmiar | jednostka zamówienia | ilość |
| 1 | Wyściółka podgipsowa poliestrowa, niechłonąca wilgoci, elastyczna | 10 cm x 300 cm | sztuka | 3690 |
| 2 | Wyściółka podgipsowa poliestrowa, niechłonąca wilgoci, elastyczna | 15 cm x 300 cm | sztuka | 4295 |
| 3 | Wyściółka podgipsowa poliestrowa, niechłonąca wilgoci, elastyczna | 20 cm x 300 cm | sztuka | 1515 |

PAKIET 3 OPASKI DZIANE

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dziana opaska podtrzymująca o niestrzępiących brzegach | 5 cm x 4 m | 1 sztuka | 5350 |
| 2 | dziana opaska podtrzymująca o niestrzępiących brzegach | 10 cm x 4 m | 1 sztuka | 24000 |
| 3 | dziana opaska podtrzymująca o niestrzępiących brzegach | 15 cm x 4 m | 1 sztuka | 5500 |
| PAKIET 4 OPASKI ELASTYCZNE |  |  |  |
| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| 1 | Opaska elastyczna z zapinką | 10cm x 4m | 1 sztuka | 2700 |
| 2 | Opaska elastyczna z zapinką | 12cm x 4m | 1 sztuka | 3850 |
| 3 | Opaska elastyczna z zapinką | 15cm x 4m | 1 sztuka | 3850 |

| PAKIET 5 KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE |
| --- |
| L.p. | opis | rozmiar | jednostka zamówienia | ilość |
| 1 | Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstwowe | 5 cm x 5 cm | opakowanie a` 3 szt. | 105000 |
| 2 | Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstwowe | 7,5 cm x 7,5 cm | opakowanie a` 3 szt. | 130800 |
| 3 | Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstwowe | 10 cm x 10 cm | opakowanie a` 3 szt. | 113000 |

Wymagamy aby brzegi kompresów były podwinięte i wykonane z przędzy min. 15 TEX ( należy dołączyć oświadczenie producenta na potwierdzenie )

| PAKIET 6 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE |
| --- |
| L.p. | opis | rozmiar | jednostka zamówienia | ilość |
| 1 | Kompresy z gazy bawełnianej, 17 nitkowej, 8 warstwowe pakowane a` 100 sztuk; przeznaczone do sterylizowania; | 5 cm x 5 cm | opakowanie a` 100 sztuk | 4350 |
| 2 | Kompresy z gazy bawełnianej, 17 nitkowej, 8 warstwowe pakowane a` 100 sztuk; przeznaczone do sterylizowania; | 7,5 cm x 7,5 cm | opakowanie a` 100 sztuk | 5100 |
| 3 | Kompresy z gazy bawełnianej, 17 nitkowej, 8 warstwowe pakowane a` 100 sztuk; przeznaczone do sterylizowania; | 10 cm x 10 cm | opakowanie a` 100 sztuk | 4800 |

| PAKIET 7 MATERIAŁY OPATRUNKOWE, GAZOWE Z NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG |
| --- |
| L.p. | opis | rozmiar | jednostka zamówienia | ilość |
| 1 | Kompresy jałowe (sterylizowane parą wodną),ze 100% bawełnianej gazy 17 nitkowej, 12 warstwowej, z nitką kontrastującą w Rtg | 10 cm x 10 cm | 1 opakowanie a` 10 sztuk | 5000 |
| 2 | Kompresy jałowe (sterylizowane parą wodną),ze 100% bawełnianej gazy 17 nitkowej, 12 warstwowej, z nitką kontrastującą w Rtg | 10 cm x 10 cm | 1 opakowanie a` 20 sztuk | 5300 |
| 3 | Tupfery fasolki jałowe twarde z gazy bawełn.17 nitkowej, z nitką kontr. w Rtg, brzegi podwinięte, zapakowane w torebkę papierowo-foliową zawierającą dwie samoprzylepne etykiety oraz piktogram z kierunkiem otwierania | 15 cm x 15 cm | 1 opakowanie a` 10 sztuk | 1300 |

Przedmiot zamówienia winien stanowić wyroby medyczne klasy II a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku; wyrób wykonany z przędzy min. 15 TEX ( oświadczenie z potwierdzeniem producenta ), brzegi podwinięte, zapakowane w torebkę papierowo-foliową zawierającą dwie samoprzylepne etykiety oraz piktogram wskazujący kierunek otwierania; gaza powinna spełniać wymogi FP VI co do gramatury odnoszące się do gazy; PAKIET 8 SERWETY OPERACYJNE GAZOWE L.p. opis rozmiar jednostka zamówienia ilość 1 Serweta operacyjna gazowa (17 nit./4 warstw.), jałowa z nitką kontrastującą w promieniach RTG i tasiemką 45-50cmx70cm Opakowanie a` 5 sztuk 3700 2 Serweta operacyjna gazowa (17 nit./4 warstw.), jałowa z nitką kontrastującą w promieniach RTG i tasiemką 45cmx45cm lub 50cmx50cm Opakowanie a` 5 sztuk 2250 Dopuszczalne odchylenie w rozmiarze ze względu na pranie 5% Przedmiot zamówienia winien stanowić wyroby medyczne klasy II a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku; wyrób wykonany z przędzy min. 15 TEX ( oświadczenie z potwierdzeniem producenta ), brzegi podwinięte, zapakowane w torebkę papierowo-foliową zawierającą dwie samoprzylepne etykiety oraz piktogram wskazujący kierunek otwierania; gaza powinna spełniać wymogi FP VI co do gramatury odnoszące się do gazy; PAKIET 9 WATA L.p. opis rozmiar jednostka zamówienia ilość 1 Wata celulozowa w płatach 40 cm x 60 cm kilogram 5930 2 Wata celulozowa w rolkach (lignina) 150g sztuka 220 3 Wata opatrunkowa 500 g 1 opakowanie 220 PAKIET 10 PLASTRY 1 Lp. opis rozmiar Jednostka zamówienia ilość 1 Przylepiec hypoalergiczny z włókniny na kleju akrylowym szerokość 1.25cm długość 9,1m 1 rolka 540 2 Przylepiec hypoalergiczny z włókniny na kleju akrylowym szerokość 2.5 cm długość 9,1m 1 rolka 1632 3 Przylepiec hypoalergiczny z włókniny na kleju akrylowym szerokość 5cm długość 9,1m 1 rolka 198 4 Przylepiec ze sztucznego jedwabiu na kleju akrylowym szerokość 1.25cm długość 9,1m 1 rolka 624 5 Przylepiec ze sztucznego jedwabiu na kleju akrylowym szerokość 2.5 cm długość 9,1m 1 rolka 3648 6 Przylepiec ze sztucznego jedwabiu na kleju akrylowym szerokość 5cm długość 9,1m 1 rolka 528 7 Przylepiec tkaninowy na kleju akrylowym/kauczukowym szerokość 2.5 cm długość 5 m 1 rolka 2700 8 Przylepiec przezroczysty, z perforowanej folii szerokość 2.5 cm długość 9,1m 1 rolka 1476 9 Przylepiec przezroczysty, z perforowanej folii szerokość 5cm długość 9,1m 1 rolka 48 Zamawiający dopuszcza długość plastrów 9,14 cm bez przeliczania ilości sztuk; (poza poz. 7 ) PAKIET 11 PLASTRY 2 Lp opis rozmiar Jednostka zamówienia ilość 1 Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny z włókniny na kleju akrylowym, rozciągliwy, zabezpieczony papierem, w zwojach Szerokość 10 cm 1 metr 5250 2 Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny z włókniny na kleju akrylowym, rozciągliwy, zabezpieczony papierem, w zwojach Szerokość 15 cm 1 metr 4800 PAKIET 12 PLASTRY 3 Lp. opis rozmiar Jednostka zamówienia ilość 1 Hypoalerigczny, włókninowy plaster z opatrunkiem na kleju akrylowym w zwojach Szerokość 6 cm 1 metr 77 2 Hypoalerigczny, włókninowy plaster z opatrunkiem na kleju akrylowym w zwojach Szerokość 8 cm 1 metr 32

PAKIET 13 OPATRUNKI 1

| Lp. | opis | rozmiar | Jednostka zamówienia | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczysty, jałowy, przepuszczalny dla pary wodnej, z wcięciem wzmocnionym włókninowym obrzeżem, opatrunek z ramką i metką do oznaczania, do mocowania wkłuć centralnych | 10cmx12-15cm | sztuka | 5750 |
| 2 | Przezroczysty, jałowy, z glukonianem chlorheksydyny, przepuszczalny dla pary wodnej, z wcięciem wzmocnionym włókninowym obrzeżem opatrunek z ramką i metką do oznaczania, do mocowania wkłuć centralnych | 11cmx12-15cm | sztuka | 50 |
| 3 | Przezroczysty jałowy opatrunek z ramką i metką do oznaczania do mocowania wkłuć centralnych | 6cm x 7 cm | sztuka | 500 |

PAKIET 14 FOLIE CHIRURGICZNE

| Lp. | opis | rozmiar | Jednostka zamówienia | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna, przylepna polietylenowa folia zapewniająca sterylną powierzchnię operacyjną, nacięcie specjalne | 29 cm x 25 cm | sztuka | 375 |
| 2 | Sterylna, przylepna polietylenowa folia zapewniająca sterylną powierzchnię operacyjną, nacięcie małe | 60 cm x 35 cm | sztuka | 330 |
| 3 | Sterylna, przylepna polietylenowa folia zapewniająca sterylną powierzchnię operacyjną, nacięcie duże | 82 cm x 45 cm | sztuka | 320 |

PAKIET 15 PIELUCHOMAJTKI

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluchomajtki jednorazowe z delikatnym, elastycznym ściągaczem w pasie z przodu i z tyłu, wewnątrz z barierkami zapobiegającymi wypłynięciu moczu, ultra wchłanialny wkład; laminat na całej powierzchni przepuszczający powietrze a nieprzepuszczający cieczy | 3 – 6 kg wagi ciała | Sztuka | 400 |
| 2 |  | 5 – 9 kg wagi ciała | Sztuka | 340 |
| 3 |  | 8 – 18 kg wagi ciała | Sztuka | 280 |
| 4 |  | Do 90 kg wagi ciała | Opakowanie 10 sztuk | 1150 |
| 5 |  | Powyżej 90 kg wagi ciała | Opakowanie 10 sztuk | 2250 |

PAKIET 16 OKLEINY DO WENFLONÓW

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy opatrunek z włókniny do mocowania wkłuć obwodowych z wcięciem i podkładką o zaokrąglonych brzegach | 5,1 – 6cm x 7,6 cm – 8 cm | sztuka | 72150 |

PAKIET 17 OPASKI UCISKOWE

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kohezyjna elastyczna opaska podtrzymująca pakowana pojedynczo | 6 cm x 4 m | sztuka | 2710 |
| 2 | Kohezyjna elastyczna opaska podtrzymująca pakowana pojedynczo | 12 cm x 4 m | sztuka | 150 |

PAKIET 18 OPASKI GIPSOWE

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | opaska gipsowa o czasie wiązania 4-6 min. ( gaza impregnowana równomiernie z obu stron naturalnym gipsem)* | minimum 5cm do 6cm x 3 m | 1 rolka | 240 |
| 2 | opaska gipsowa o czasie wiązania 4-6 min. ( gaza impregnowana równomiernie z obu stron naturalnym gipsem)* | minimum 10cm do 11cm x 3 m | 1 rolka | 3600 |
| 3 | opaska gipsowa o czasie wiązania 4-6 min. ( gaza impregnowana równomiernie z obu stron naturalnym gipsem)* | minimum 14cm do 15cm x 3 m | 1 rolka | 9640 |
| 4 | opaska gipsowa o czasie wiązania 4-6 min. ( gaza impregnowana równomiernie z obu stron naturalnym gipsem)* | minimum 20cm do 21cm x 3 m | 1 rolka | 3120 |

- cechy poświadczone odpowiednimi zapisami w dokumentacji; dopuszcza się opakowanie zawierające 2 rolki.

PAKIET 19 MATERIAŁY OPATRUNKOWE RÓŻNE

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusta trójkątna |  | sztuka | 1920 |
| 2 | siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków | szerokość rękawa 2 - 2,5 cm | Op 25 m | 60 |
| 3 | siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków | szerokość rękawa 6 cm | Op 25 m | 65 |
| 4 | siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków | szerokość rękawa 8-10 cm | Op 25 m | 15 |

Poz. 2 - 4 : rozmiar długość podano w stanie rozciągniętym, szerokość w stanie nierozciągniętym

PAKIET 20 GĄBKI HEMOSTATYCZNE 1

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gąbka hemostatyczna żelatynowa sterylna, niealergizująca całkowicie wchłanialna | 1 x 1 x 1cm | sztuka | 168 |
| 2 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej. Okres wchłaniania 4-6 tygodni. Czas upłynnienia w ciągu 2-5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową. Z możliwością użycia w polu operacyjnym: brak kruszenia się, rozpadania przy aplikacji, zachowujący wymiary, kształty, właściwości w kontakcie z krwią, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką. | (7-8cm) x5cm x1cm | sztuka | 1400 |
| 3 |  | (7-8cm) x 5cm x0.1cm | sztuka | 350 |

PAKIET 21 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy opatrunek gazowy, nasączony parafiną i 0.5% roztworem octanu chlorheksydyny | 5 cm x 5 cm | 1 sztuka | 2150 |
| 2 | Jałowy opatrunek gazowy, nasączony parafiną i 0.5% roztworem octanu chlorheksydyny | 10cm x 10cm | 1 sztuka | 1450 |
| 3 | Jałowy opatrunek gazowy, nasączony parafiną i 0.5% roztworem octanu chlorheksydyny | 15cm x 20cm | 1 sztuka | 690 |

PAKIET 22 KOMPRESY Z OPATRUNKIEM

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 5cm x 7.2cm | 1 sztuka | 12500 |
| 2 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 6cm x 10cm | 1 sztuka | 5400 |
| 3 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 8cm x 10cm | 1 sztuka | 5000 |
| 4 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 8cm x 15cm | 1 sztuka | 10000 |
| 5 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 10cm x20cm | 1 sztuka | 7700 |

PAKIET 23 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 2

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Granuflex BORDERED | 10cmx10cm | sztuk | 40 |
|  |  | 10cmx13cm | sztuk | 25 |
|  |  | 15cmx15cm | sztuk | 37 |
| 2 | Granuflex | 10cmx10cm | sztuk | 220 |
|  |  | 15cmx20cm | sztuk | 105 |
| 3 | Granuflex pasta 30g |  |  | 2 |
| 4 | Granuflex SIGNAL | 20cmx22,5cm | sztuk | 5 |
| 5 | Aquacel Foam przylepny | 12,5x12,5cm | sztuk | 2 |
| 6 | Aquacel Foam przylepny na kość krzyżową | 20cmx16,9cm | sztuk | 2 |

PAKIET 24 OPATRUNKI ZE SREBREM

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek chirurgiczny ze srebrem | 10x10cm | 1 sztuka | 420 |
| 2 | Opatrunek chirurgiczny ze srebrem | 10x20cm | 1 sztuka | 130 |

PAKIET 25 GAZA I WŁÓKNINA HEMOSTATYCZNA

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi In vivo i In vitro. Niskie pH 2,5 – 3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PPSP, VRE, E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. | 5cmx7,5cm | 1 sztuka | 288 |
|  |  | 10cmx20cm | 1 sztuka | 30 |
| 2 | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w postaci wielowarstwowej włókniny (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi In vivo i In vitro. Niskie pH 2,5 – 3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PPSP, VRE, E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. | 2,5cmx5cm | 1 sztuka | 50 |
|  |  | 5,1cmx10,2cm | 1 sztuka | 25 |

PAKIET 26 WACIKI NEUROCHIRURGICZNE

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waciki neurochirurgiczne 6-warstwowe ze 100% bawełny lub z 4-warstwowej włókniny, ze znacznikiem RTG w postaci nici, jałowe | 1cmx1cm | sztuk | 7000 |
|  |  | 5cmx1cm |  |  |
|  |  | 1cmx10cm |  |  |
|  |  | 1,5cmx1,5cm |  |  |
|  |  | 1,5cmx10cm |  |  |
|  |  | 2cmx5cm |  |  |
|  |  | 2,5cmx10cm |  |  |

PAKIET 27 OPATRUNKI HYDROŻELOWE

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrożelowy | 12x12cm | sztuk | 75 |
| 2 | Opatrunek hydrożelowy | 12x24cm | sztuk | 75 |

PAKIET 28 GAZA NIEJAŁOWA

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaza bawełniana niebielona, bądź bielona składana 13 nitkowa o szerokości 90 cm |  | metr | 6000 |

PAKIET 29 SERWETY BEZ OZNACZNIKA

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna gazowa (17 nit./4 warstw)/, jałowa bez nitki RTG | 30cmx40cm opakowanie a`3sztuki lub 45x45cm a`3sztuki |  | 390 |

Przedmiot zamówienia winien stanowić wyroby medyczne klasy II a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku; wyrób wykonany z przędzy min. 15 TEX o gramaturze zgodnej z FP VI wymaganej dla gazy ( oświadczenie z potwierdzeniem producenta ) zapakowane w torebkę papierowo-foliową zawierającą dwie samoprzylepne etykiety oraz piktogram wskazujący kierunek otwierania.

PAKIET 30 GAZA KOPERTOWA JAŁOWA

| L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaza bawełniana kopertowa jałowa 50cm x 100 cm | 50X100 | sztuka | 25000 |
| 2 | Gaza bawełniana kopertowa jałowa 100 cm x 100 cm | 100X100 | sztuka | 40000 |

Wymagania dla gazy jak w FP VI co do gramatury oraz grubości przędzy.

PAKIET 31 OPATRUNKI ZE SPONGOSTANEM

| L.p. | Opis zamówienia | Jednostka zamówienia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunki uciskowe dla pacjentów dializowanych, samo aktywujące się, pozbawione lateksu, nieprzezroczyste, nieperforowane, o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Część chłonna wykonana z celulozy 15 x 20 mm, klasa I sterylne. | Sztuka rozmiar 30 x 72 mm | 4000 |

PAKIET 32 OPATRUNKI HYDROŻELOWE 2

| L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydrożel spray 50ml | sztuka | 12 |
| 2 | Opatrunek hydrożelowy na twarz dla dorosłego 40 x 60 cm | sztuka | 9 |

PAKIET 33 OPATRUNKI DO TERAPII W PODCIŚNIENIU VAC THERAPY

| L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Granu Foam Medium Dressing Kit x 5 sztuk | sztuka | 15 |
| 2 | Ultra Canister with Gel 500 ml x 5 sztuk | sztuka | 15 |
| 3 | White Foam Small Dressing x 10 sztuk | sztuka | 1 |
| 4 | Ultra Canister with Gel 1000 ml x 5 sztuk | sztuka | 2 |
| 5 | Vera Flo Dressing Medium x 5 sztuk | sztuka | 1 |
| 6 | Vera Link Cassette x 5 sztuk | sztuka | 1 |
| 7 | Vera Flo Dressing Large x 5 sztuk | sztuka | 1 |

PAKIET 34 OSŁONA WILGOTNA OKA

| L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gotowa do użycia, całkowicie szczelna i bardzo lekka komora wilgotna, zapewniająca pożądaną wilgotność rogówki. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna. | Rozmiar : Mały „S” Duży „L” | 10 |

Załącznik nr 7

Projekt umowy

UMOWA  NR .................

zawarta w dniu ..........2016 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerami KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści  umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Szpitala Zachodniego                              - p. ......................................

a

Firmą ..........................................................................................................................  zarejestrowaną w ............................ pod Nr KRS ................., Nr NIP ................. Nr Regon .................. , zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.............................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa .......................................................

- Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w  zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią.

- Przewidziane ilości asortymentu są maksymalne, a Zamawiający może zakupić mniej i  Wykonawcy nie służą żadne roszczenia  z tego tytułu .

- Zamawiający zastrzega możliwość zamiany ilości asortymentu w ramach wartości umowy .

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w przypadku gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy .

- Zmiany określone w pkt. 4,5 muszą być potwierdzone stosownym aneksem .

§ 2

1.    Cena umowy wynosi ............................. zł. brutto    (słownie: .........................................      ................................................................................................ złotych brutto.)

      - W cenie określonej w ust.1 zawarte  są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej      umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia,  pakowania i znakowania, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa  podatkowego i Kodeksu Celnego.

      - W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki  następuje  z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę , gdzie zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, wartość netto pozostanie niezmienna. Zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy .

      - Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek

podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.

§ 3

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie .........................od daty podpisania umowy.  Dostawa będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych realizowanych w ciągu ….. dni roboczych od otrzymania zamówienia drogą faksową w godzinach pracy apteki .

  - Zamawiający wymaga, aby towar  wyszczególniony w zamówieniu jednostkowym dostarczony   był  w całości  jednorazowo.

§ 4

- Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie      faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę  po podpisaniu przez strony umowy dokumentu dostawy przedmiotu umowy.

- Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do .... dni od złożenia faktury u         Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy .

- Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na   fakturze.

§ 5

- Zamawiający ustanawia osoby upoważnione do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy    (składanie zamówień jednostkowych) oraz potwierdzenia dokumentu dostawy –   .................................

- Wykonawca ustanawia p. ................ jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu  umowy.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy .

§ 7

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w wysokości 10% ceny netto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od  umowy   z własnej winy;

- w wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji  przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej dostawy.

-  w wysokości 10 % ceny netto niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy   w przypadku    określonym w § 9  ust 3 niniejszej umowy .

2. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy  ustalone ceny nie tracą ważności.

- Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć  odsetki w wysokości ustawowej.

§ 8

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a  także wolny od wad  oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

§ 9

- W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie przesyłając pisemną reklamację.

2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni od  daty zgłoszenia reklamacji.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i      odstąpienia od umowy w przypadku:

- dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami,

- dostarczenia materiałów niezgodnych  z przedmiotem umowy.

§ 10

1.  Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy .

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu  wykonania części umowy.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przekazywane osobie trzeciej bez zgody zamawiającego.

§ 11

1. Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca.

2.   Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  - Kodeks Cywilny oraz Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty przetargowej.

§ 13

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach     wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.

- Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do  Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3.  W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                       WYKONAWCA: