## Zał_nr_4 _do_SIWZ
Pakiet 1 - rękawiczki chirurgiczne
Lp | Nazwa | J. m. | Zużycie na 1 rok | Cena jedn. netto | Wartość netto w zl. | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto w zł. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Rękawiczki chirurgiczne z lateksu lekko pudrowane mączką kukurydzianą j.u. Jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, pakowane szczelnie parami (zewnętrzne opakowanie foliowe), grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22+/- 0,02 , na palcach 0,23 +/- 0,02 mm, min. dł. 285 mm szczelność AQL≤0,65, poziom protein < 40 μg/g. Mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawa i lewą rękę). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacja w j. polskim oraz znak CE, w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 12000
2 | Rękawiczki chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe, obustronnie pokryte poliuretanem , j.u., jałowe (sterylizowane radiacyjnie) mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami (zewnętrzne opakowanie foliowe), grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22+/-0,02mm na palcach 0,23 +/- 0,02 mm, minimalna długość 295 mm poziom protein <20μg/g, szczelność AQL≤0,65. Mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawa i lewą rękę ). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta , informacja w j. polskim oraz znak CE w rozmiarach 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 70000
3 | Rękawiczki chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu, bezpudrowe, pokryte poliuretanem w kolorze ciemno beżowym , j.u. , jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, pakowane szczelnie parami (zewnętrzne opakowanie foliowe), grubość rękawicy w części dłoniowej 0,20+/-0,02mm, na palcach 0,22+/- 0,02 mm, minimalna długość 295mm, szczelność AQL≤0,65. Mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawa i lewą rękę). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta , informacja w j. polskim oraz znak CE w rozmiarach 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 400
4 | Rękawiczki chirurgiczne bezlateksowe z Flexylonu, bezpudrowe, wewnętrzna powierzchnia pokryta poliuretanem, j.u., jałowe (sterylizowane radiacyjnie) w kolorze białym, struktura tekstury poprawiająca chwytność z zachowaniem doskonałego czucia, szczelnie pakowane parami (zewnętrzne opakowanie typu papier-folia lub folia-folia), grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22+/-0,02mm, na palcach 0,23+/-0,02 minimalna długość 295mm, szczelność AQL≤0,10. Mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie ( zróżnicowane na prawa i lewą rękę, palce delikatnie zagięte). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta oraz znak CE w rozmiarach 6,5; 7,0; 7,5; 8,0;8,5. | para | 100
5 | Rękawiczki chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku, wykonane z lateksu, bezpudrowe obustronnie pokryte poliuretanem, j.u., jałowe (sterylizowane radiacyjnie) mikroteksturowane, szczelnie pakowane w komplecie po dwie odpowiednio dopasowane pary (zewnętrzne opakowanie foliowe), wewnętrzne rękawice w intensywnym zielonym kolorze, zewnętrzne o stonowanej barwie (lekko brązowe) nie wywołujące zjawiska odblasku i refleksu, Grubość wewnętrznej rękawicy w części dłoniowej 0,18 +/- 0,02 mm, min dł. 280 mm. Grubość zewnętrznej rękawicy w części dłoniowej 0,24 +/- 0,02 mm, min. dł.295 mm, poziom protein<50μg/g, szczelność AQL≤0,65. Mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie ( zróżnicowane na prawa i lewą rękę). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta , informacja w j. polskim oraz znak CE, w rozmiarach 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0 | komplet | 100
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - rękawiczki diagnostyczne
Lp | Nazwa | J. m. | Zużycie na 6 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto w zł. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, j. u., niesterylne, bezwonne, odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic gładka, bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. AQL ≤1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,10 mm+/- 0,02 mm, na palcach 0,12 +/- 0,02 mm, na mankiecie 0,10 +/-0,02 mm, minimalna długość rękawicy 245 mm. Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III/Typ B. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności , numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE . Badania na przenikanie wirusów. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1, 2, 3, 4. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS; S; M; L; XL. | op. | 1000
2 | Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein (nie więcej niż 80 μg/g), lekko pudrowane, j. u. niesterylne, pasujące na prawa i lewą rękę . Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL ≤1,5. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,09 mm+/- 0,01 mm, na palcach 0,12 +/- 0,01 mm, na mankiecie 0,07 +/- 0,01 mm, minimalna długość rękawicy 240 mm. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności , numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE . Badania na przenikanie wirusów. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1; 2; 3; 4. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS; S; M; L; XL. | op. | 2000
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp | Nazwa | J. m. | Zużycie na 6 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto w zł. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, j.u. niesterylne pokryte polimerem, teksturowane na palcach (min. końcówki), odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. AQL ≤1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,08 mm +/- 0,01 mm, na palcach 0,11 mm+/- 0,01 mm,na mankiecie 0,06 mm +/-0,01 mm, minimalna długość rękawicy 240 mm. Siły zrywania min. 8,0 N po starzeniu. Wytrzymałość na rozciąganie min. 600 % po starzeniu. Charakteryzujące się odpornością na przenikanie 70 % isopropanolu powyżej 30 minut – potwierdzone badaniami jednostki niezależnej zgodnie z normą EN 374-3 lub EN 16523, badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III/Typ B. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1; 2; 3; 4 oraz EN 420 i EN ISO 374 część 1; 2; 4; 5; EN 16523. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS; S; M; L; X.L | op. | 16000
0
Pakiet 4 - rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Lp | Nazwa | J. m. | Zużycie na 6 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto w zł. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Rękawiczki diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia rękawic teksturowana, zapewniająca dobrą chwytność, rant mankietu równomiernie zrolowany . Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,12 mm +/-0,02 mm, na palcach 0,15 mm+/-0,02 mm, min. długość rękawicy 280 mm+/- 5 mm. AQL ≤1,5. Odporne na przenikanie cytostatyków potwierdzone badaniami . Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1,2,3. Pakowane po 100 szt. Rozmiary S, M, L, XL | op. | 70
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0