## Grodzisk Mazowiecki, dn. 28.04.2020 r.

## ZAMAWIAJĄCY:

## Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

## Szpital Zachodni

## im. Św. Jana Pawła II

## 05-825 Grodzisk Mazowiecki

## ul. Daleka 11

## tel. 0-22 755-91-15; fax. 0-22 755-91-10

## Adres strony internetowej: www.szpitalzachodni.pl

## Nr procedury: SPSSZ/15/D/2020

## SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH  WARUNKÓW

## ZAMÓWIENIA

## DOTYCZY:

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

## ZATWIERDZAM:

## Niniejsza specyfikacja zawiera 29 stron  ponumerowanych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Nr procedury SPSSZ/15/D/2020

INFORMACJE   OGÓLNE

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenia.

- Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

- Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJNE” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim.

- Złożenie oferty może nastąpić zarówno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (t.j. w formie elektronicznej) jak i w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (t.j. w formie pisemnej).

- W odniesieniu do przedmiotowych oraz podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający dopuszcza, aby były one składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jak również w formie zgodnej z §2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (t.j. w oryginale lub kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii z zachowaniem form o których mowa w pkt. 10.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” z zachowaniem form o których mowa w pkt. 10.

- Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Ofertę w formie pisemnej (t.j. w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem) wraz z wymaganymi załącznikami należy w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, z oznaczeniem :

oferta na: „Dostawę środków dezynfekcyjnych – Pakiet…..”

Nie otwierać przed 14.05.2020 r. godz. 10.30

złożyć do dnia 14.05.2020 r. do godz. 10:00.

- Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, pok. 50.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 14 z dopiskiem „Zmiana oferty”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2020 r. pod nr 535863-N-2020  oraz na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl

- Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, kontakt: iod@szpitalzachodni.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej w treści „Ustawą”).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

1. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

CZĘŚĆ  OGÓLNA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z póź. zm. zwanej dalej w treści „Ustawą”) - w trybie: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa.

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, HPH Membership Certificate 2017 – 2020 oraz H 2019/37  zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na pakiety.

Uwaga! W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek produkt poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych produktów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w siwz. Wszelkie normy,  znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w siwz i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”

  - Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem :

33631600-8

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –  załącznik nr 6.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza  dzielenia pakietów.

  - Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia – 6 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne realizowane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego .

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu

posiadają odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,

- dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,

- dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 9.10.2015r. o produktach biobójczych Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- Zdolności technicznej i zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 3 rozdział V.

  - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. Podstawy wykluczenia

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

- wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. – Kodeks karny,

  - skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowaniu, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdziale V SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP, należy złożyć:

- Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

- W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

- Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ;

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku 3 i 4

b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony według wzoru Zamawiającego – załącznik Nr 1 do SIWZ,

c) Formularz cenowy – zał. Nr 2 do SIWZ

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także Oświadczenie wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ w pkt 2,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg załącznika nr 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5.

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia:

- Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty, w celu potwierdzenia:

3.1 okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy:

  - zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,

  - dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,

  - dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 9.10.2015r. o produktach biobójczych –Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym.

3.2. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

- Oświadczenie, że Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów (dotyczy wyrobów medycznych)

- Dokument dopuszczający do obrotu potwierdzający spektrum działania (dotyczy produktów biobójczych)

- dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia20.05.2010r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2010r. Nr107 poz. 679) – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE /jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWM i PB

- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki oświadczenia  o wprowadzeniu do obrotu preparatu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

- Zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia charakterystyki produktu leczniczego wraz z ulotką lub etykietą pełniącą funkcję ulotki (dotyczy produktów leczniczych)

- Ulotki informacyjne oferowanych produktów (dotyczy produktów biobójczych, wyrobów medycznych i kosmetyków)

- Karty charakterystyki oferowanych produktów sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (dotyczy produktów biobójczych i wyrobów medycznych).

3.3. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy:

  - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach  nr 3 oraz 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:

  - lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokument, o których mowa w pkt. 10 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów , o których mowa w ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

VII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. Specyfikacji, kierując je na piśmie.

- Zamawiający dopuszcza składanie zapytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia faksem pod nr tel. 0-22 755-91-10 lub drogą elektroniczną na adres mailowy:

zp.bebenek@szpitalzachodni.pl - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Grażyna Bębenek tel: 0-22 755 91 15;		fax: 0-22 755 91 10

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

VIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA   UMOWY  - nie dotyczy

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo pisemnej (t.j. w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 14.05.2020 r do godz. 10:00.

- Ofertę w formie elektronicznej Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP , na adres Zamawiającego -/SPSSZ/zp, i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia oferty, na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

- Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 – w kancelarii ( pok. Nr 50) .

- Z uwagi na zastosowane przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym 24-godzinną kwarantannę, której podlega cała wpływająca do niego korespondencja papierowa, zaleca się złożenie oferty w formie pisemnej najpóźniej na 24- godziny przed upływem terminu otwarcia ofert, t.j. do dnia 13.05.2020 r.

- Zamawiający otworzy oferty wraz ze  zmianami w dniu 14.05.2020 r. o godzinie 10.30 w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05–825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11  w budynku warsztatowym, pok. nr 3.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym zał. Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy:

Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji.

- Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek oraz doliczy podatek VAT.

- Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty.

Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, t.j. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią

- Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)  Cena brutto  z VAT		100 %

cena najniższa oferowana

K1 = ------------------------------------------    x   100 pkt

cena oferty ocenianej

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

3.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

3.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

XIV. ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ I UDZIELANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ.

- Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XV. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XII niniejszej SIWZ.

- Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP.

XVI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) lit a ustawy PZP.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca wyłoniony w przetargu w momencie podpisania umowy złoży oświadczenie1 a do procedury wyboru kontrahenta, a także podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Oświadczenia1 a, oraz umowa powierzenia w załączeniu.

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE.

- Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144.

- Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

- W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców

1.1. podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację,

1.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.3. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Nniezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o których mowa w pkt. 1.1. na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Załączniki:

  - Wzór formularza ofertowego (Załącznik 1 do SIWZ)

  - Wzór formularza cenowego (Załącznik 2 do SIWZ)

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3 do SIWZ)

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 4 do SIWZ)

  - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik 5 do SIWZ)

  - Opis przedmiotu zamówienia  (Załącznik 6 do SIWZ)

  - Projekt umowy  (Załącznik 7 do SIWZ)

Załącznik  Nr  1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

O F E R T A – Pakiet ………..

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu / faxu ……………………………………………………………….

Adres e-mail ................................................................................................................

Numer NIP i Regon ………………………………………………………………….

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-800 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, z dnia 30.04.2020 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535863-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

1.

A. Oferuję wykonanie zamówienia

– pakiet ……

-  za cenę  (netto).................................   zł.

-  podatek VAT      ...................................   zł.

-  cena brutto          ...................................   zł.

Słownie brutto:  ................................................................................................................................

................................................................................................................................złotych

-  pakiet ……

-  za cenę  (netto).................................   zł.

-  podatek VAT      ...................................   zł.

-  cena brutto          ...................................   zł.

Słownie brutto:  .................................................................................................................

................................................................................................................................złotych

wyliczoną na podstawie  wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – zał. Nr ......

B. w terminie: 6 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne realizowane w ciągu …….. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego /max. 3 dni robocze/ .

C. przy warunkach płatności  ........ dni./ wymagany termin płatności minimum: 60 dni, pożądany termin płatności 90 dni /

E.  termin ważności…………  miesięcy/wymagany termin ważności min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy /

- Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że oferowana dostawa jest zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami.

- Oświadczam, że dostawa będzie wykonywania zgodnie z ogólnie obowiązującymi   przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

- Wykonawca jest małym */ średnim */ dużym* przedsiębiorstwem

*niepotrzebne wykreślić

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy :

...................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień :

...................................................................................................................

- Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług: ……………………………………………

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………… zł netto*.

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 i ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Załączniki do oferty:

(1)  ...........................................................................................

(2)   ..........................................................................................

(3)   ..........................................................................................

(4)   ..........................................................................................

……………………………………………………..

Podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

…………………………….

Miejscowość, data

###### Załącznik Nr 2

Pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ  CENOWY – pakiet ……

| l.p | Nazwa | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto zł. | Cena netto zł. | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł. | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |  |

............................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Kolumny w formularzu cenowym należy dostosować do opisu przedmiotu zamówienia

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka pakietów,  „FORMULARZ CENOWY” należy wypełnić na każdy pakiet osobno.

Formularz cenowy należy załączyć dodatkowo na nośniku elektronicznym (w programie Word lub Excel)

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………..

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę środków dezynfekcyjnych oświadczam, co następuje:

      - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………….. ..…………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

2.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

3.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………..

Numer telefonu / faxu ……………………………………………………………….

Adres e-mail ................................................................................................................

Numer NIP i Regon ………………………………………………………………….

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nr SPSSZ/15/D/2020

## Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawę środków dezynfekcyjnych oświadczam, co następuje:

1.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

SIWZ w Rozdziale IV .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

2.INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ  w Rozdziale V polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………..…….

..……………………………………………………………………………………………………. w następującym zakresie: ……………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis

…………………….

Pieczątka firmy                                                                                                     Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

| l.p. | Wskazanie wykonawcy |
| --- | --- |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej

grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.

…………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 – Endoskopia Lp. Nazwa jm ilość 1 Preparat myjący przeznaczony do maszynowego mycia w myjni endoskopowej Olimpus ETD. Skład: niejałowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Dozowanie 6ml/L, deklaracja zgodności CE, 1 opakowanie = 5 litrów op 10 2 Preparat do dezynfekcji termiczno-chemicznej do myjni endoskopowej Olimpus ETD. Skład: kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, Tbc, F, V, S. deklaracja zgodności CE, 1 opakowanie = 2,8 l. op 18 3 Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. Deklaracja zgodności CE, 1 opakowanie = 5 litrów op 10

Pakiet 2 – Higiena ciała

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym pH 5,5, wykonana z poliestru, w rozmiarze 12 cm x 20 cm, gramatura 150 g z dodatkiem aloesu i rumianku. Zachowana czystość mikrobiologiczna. 1 op = 10 szt. | op | 2000 |
| 2 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona środkami myjącymi o naturalnym pH 5,5, wykonana z pianki poliuretanowej, w rozmiarze 12 cm x 20 cm x 2 cm. Zachowana czystość mikrobiologiczna. 1 op = 20 szt. | op | 1000 |

Pakiet 3 – Dezynfekcja aparatów do dializ

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chlorowy środek w płynie do dezynfekcji aparatów do dializ – 3,6% aktywnego chloru, 1 opakowanie = 5 litrów | op | 150 |

Pakiet 4 – Centralna Sterylizatornia

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. 1 opakowanie + 5 litrów | op | 10 |
| 2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek do dezynfekcji o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydów i glioksalu; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych; do stosowania w myjniach dezynfektorach 1 opakowanie + 5 litrów | op | 12 |
| 3 | Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałościorganiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia manualnego. Posiadający w swoim składzie: polkarboksylazy, kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitor korozji. 1 opakowanie - 5 litrów | op | 75 |
| 4 | Zawiesina czyszcząca do powierzchni i przedmiotów ze stali nierdzewnej, aluminium, anodowanego aluminium, emaliowanych blach stalowych. <5% anionowe związki powierzchniowo czynne, niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki konserwujące (methylchlorosithiazolinone) methylisothiozolinone, ethylenedioxydiamentol, 1,3-bis hydroxymethylurea. Wartość pH w 20°C 10-11. 1 opakowanie - 750 ml | op | 5 |
| 5 | Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej na bazie olejków parafinowych DAB 1 opakowanie – 0,75 l ze spryskiwaczem | op | 10 |
| 6 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksycznie 1 opakowanie – aerozol 0,4 L | op | 10 |

Pakiet 5 – Chusteczki 1

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusteczki podręczne do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych np stetoskopów, endoskopów na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, fflV, HCV, Rota, Yaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Małe opakowanie podręczne o wym. ok 6,5 x 12,5 cm zawierające 20 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze ok. 18g/m2 wykonane z polipropylenu. | op | 1000 |
| 2 | Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów i urządzeń medycznych wrażliwych na alkohole na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amonowych, nie zawierających alkoholi, aldehydów i fenoli. Przydatność do dezynfekcji soczewek, tonometru i przyrządów okulistycznych. 1 opakowanie - 100 szt. chusteczek o wymiarach 14 cm. x 20cm. | op | 6 |

Pakiet 6 – Chusteczki 2

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papova, polioma), S (C. difficile) - w czasie do 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze min. 50g/m2. wykonane z 100 % PET. 1 opakowanie - 100 sztuk | op | 2500 |
| 2 | Gotowe do użycia nasączone alkoholem ( etanolem ) bez dodatku innych alkoholi i QAC chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m2. Opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym. 1 opakowanie - 100 szt | op | 4000 |

Pakiet 7

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat tlenowy bez aktywatora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, także chromowanych i chromowo niklowych oraz endoskopów. Oparty o nadwęglan sodu, bez: aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych bezenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV). Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temp. nie przekaraczającej temperatury pokojowej. Wymagane orginalne paski testowe do każdej ilości preparatu, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Czas działania B,F (C. Albicans) V,Tbc, (M. Terrae i avium), S (Cl. Difficille rybotop 027, Cl. Perfingens)-10 min, Tbc (M. Tuberculosis), S. (B. Subtilis), F. (A. Niger)- 15 min. Wyrób medyczny klasy II b. 1 opakowanie – 6 kg. | op | 4 |
| 2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropranolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substacje regenerujące skórę, takie jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90 s. Spektrum działania : B- 15 s, F- 15 s., Tbc- 20 s., V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi)-15 s, Adeno, Polio- 2 min.) Produkt biobójczy. 1 opakowaniwe – 500ml. z pompką. | op | 2500 |
| 3 | Preparat w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych ( w 30tym np. sond USG). Preparat na bazie aktywnego tlenu. Chusteczka o wymiarze 20x20 cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania : zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV,. Adeno, Polyoma SV40)- 30 sek. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy bwykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN-16615). Produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy IIb. | op | 150 |
| 4 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętu medycznego, wrażliwych na działanie alkoholi, np. głowic USG, plexi. Preparat na bazie H2O2 (<2%), bez zawartości alkoholu, chloru, aktywnego tlenu. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B- 15 sek. TBC- 15 min, F- 5 min. V zgodnie z RKI V (HBV,HCV,HIV,Adeno, Pyloma SV40)30 s. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy Iib. 1 opakowanie – 750 ml | op | 50 |

Pakiet 8 – Preparat do zamgławiania

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek dezynfekujący bezzapachowy, oparty na 6% nadtlenku wodoru. Gotowy do użycia roztwór wodny, Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Działanie bakterioopbójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze. Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni. 1 opakowanie - butelka 1 litr. Kompatybilny z urządzeniem Nocospray. Produkt biobójczy. | op | 175 |

Pakiet 9 – Narzędzia

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie synergistyczną kombinacją QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, Tbc (M. Terrae, M. Avium), F, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu roboczego min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIa. 1 opakowanie – 5 l. | op | 12 |
| 2 | Preparat do dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów giętkich. Płynny, w koncentracie. Na bazie aldehydu bursztynowego. Bez formaldehydu i aldehydu glutarowego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno) do 30 minut, S (Clostridium difficile) do 6 godzin. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 6. Możliwość stosowania roztworu roboczego do 14 dni, także w warunkach obciążenia surowicą. Wyrób medyczny kl. IIb. 1 opakowanie – 5 l. | op | 2 |
| 3 | Preparat do mycia narzędzi oraz endoskopów. Płynny, w koncentracie. Zawierający 3 enzymy (amylaza, proteaza, lipaza). Z dodatkiem alkoholu, inhibitorów korozji i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. pH 7. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 6 i 8. Wyrób medyczny kl. I. 1 opakowanie – 2 litry | op | 75 |
| 4 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, płynny, w koncentracie, nie wymagający stosowania aktywatora nadający się także do myjek ultradźwiękowych. Na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego, poliheksametyleno biguanidyny, 15-30% niejonowych surfaktantów, kompleks enzymatyczny, substancje zapachowe. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut (przy stężeniu 1%). Przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2, etap 2: B wg EN 14561, F wg EN 14562. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 5. Wyrób medyczny kl. IIb. | op | 30 |
| 5 | Preparat do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholu i wodorotlenku potasu. Bez zawartości związków amoniowych i aldehydów. Nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji. Spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, HBV, HIV, HCV, Papova, Adeno, Vaccinia) w czasie do 30 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Gotowy do użycia. Bez aktywatora. Wyrób medyczny kl. IIb. | op | 2 |
| 6 | Preparat płynny w koncentracie do dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, z zawartością inhibitorów korozji, związków powierzchniowo czynnych, regulatorów tworzenia piany. Bez aldehydów i chloru. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 30 minut – stężenie 2%. Wyrób medyczny kl. IIb. 1 opakowanie -2 litry. | op | 4 |
| 7 | Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 50 cykli roboczych lub 7 dni. Możliwość kontroli aktywnoœci roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. Albicans, A. Nigger) - EN 14562, Tbc (M.Terrae) - EN 14563, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (C.difficile) do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. 1 opakowanie – 5 litrów | op | 75 |
| 8 | Paski testowe do sprawdzania aktywności roztworu roboczego preparatu z poz. 9. 1 opakowanie – 50 szt. | op | 3 |
| 9 | Alkohol etylowy 70 % nieskażony. 1 opakowanie - 5l | op | 10 |

Pakiet 10 – Higiena pacjenta

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien 100% celulozy skondensowanych przy użyciu technologii Airlaid. Miękki i wytrzymały. Gramatura 60g/m², rozmiar 30x40. Jednorazowgo użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 50 szt. | szt | 2500 |
| 2 | Czepek do mycia włosów bez użycia wody. Nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, zewnętrzna warstwa polietylenowa. Możliwość podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku niesterylny. | szt | 50 |
| 3 | Aplikator do dezynfekcji skóry przed wprowadzeniem cewników dożylnych i dotętniczych. Jednorazowy aplikator zawierający preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania przeciwko bakteriom, prątkom, grzybom oraz wirusom. Posiada w składzie 2% dwuglikonian chlorcheeksydyny oraz 70% alkohol izopropylowy. Środek dezynfekcyjny aktywowany za pomocą przycisku aplikatora umieszczonego na szczycie rączki. | szt | 250 |
| 4 | Pianka czyszcząco - pielęgnująca do oczyszczania skóry u pacjentów bariatrycznych oraz z nietrzymaniem moczu i/ lub stolca. Umożliwia wykonanie toalety bez użycia wody, zawiera substancje nawilżające, pielęgnujące, minimalizuje podrażnienia. Pojemność 40 ml. | szt | 100 |
| 5 | Gąbka nasączona 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny, do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry do kąpieli przedoperacyjnej. Gotowa do użycia, miękka do efektywnego mycia ciała nasączona 25 ml substancją myjąca nie zawierająca mydła, rozmiar 12x7,5x2,3 cm. Nie zawiera lateksu, jednorazowa, niesterylna. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego otwarcia. | szt | 2500 |

Pakiet 11 – Powierzchnie 1

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat przeznaczony do stosowania na powierzchniach urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, bezbarwny i bezzapachowy, pozbawiony areozolu, nie pozostawiający śladu na dezynfekowanych powierzchniach, skuteczny w zwalczaniu bakterii, Tbc, wirusów i grzybów. Czas działania1 minuta, bez alkiloamin i aldehydów. Formuła środka z zastosowaniem głowic spryskujących. Aplikowana piana oprócz skutecznej dezynfekcji posiada mechani8czne wspomaganie procesu oczyszczania 1 opakowanie-750ml z aplikatorem pianowym. | szt | 200 |
| 2 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego zawierający etanol-25g i l-propanol-35g w 100g płynu.Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bezbarwny. Bez formaldechydu i aldehydu glutarowego. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro)- w ciągu do 1 minuty, wirus Adeno do 2 min, Polio do 3 minut. Możliwość używania w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl.IIa. 1 opakowanie – 1 litr. | szt | 750 |

Pakiet 12 – Powierzchnie 2

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu urządzeń i powierzchni. Nie zawiera aldehydów, związków uwalniających chlor, alkoholu, kwasu nadoctowego. Preparat zapobiega ryzyku przenoszenia zakażeń krzyżowych z powierzchni i wyrobów medycznych powodowanych przez spory, prątki, bakterie, wirusy oraz grzyby. Produkt bezpieczny dla szkła, metali, i tworzywa sztucznego. Może być używany do powierzchni mających kontakt z żywnością. 1 opakowanie – 5 litrów | op | 5 |
| 2 | Koncentrat przeznaczony do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych w tym odpornych na wysoką temperaturę. Oparty na bazie wielu składników aktywnych tj.poliamina. W swoim składzie posiada składniki myjące. Bez zawartości aldehydów, kwasu nadoctowego oraz aktywnego tlenu. Zapobiega ryzyku przenoszenia zakażeń krzyżowych z powierzchni i wyrobów medycznych powodowanych przez spory, prątki, bakterie, wirusy oraz grzyby. Czas działania 5-10 min. 1 opakowanie – 5 litrów | op | 5 |

Pakiet 13 – Mycie basenów 1 (stare myjki)

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat przeznaczony do mycia i płukania kaczek, basenów, misek, słoi na mocz w procesie mycia automatycznego. Środek przezroczysty i bezbarwny. Kombinacja środków oparta na kwasach organicznych i surfaktantach nie zawierających alkoholu, pH (20ºC) ok 3-5. Preparat nie pozostawiający osadu na umytym sprzęcie, umożliwiający wysuszenie bez śladu osadu, . Dozowanie: do 1,5 ml. na każde 5 stopni twardości wody. Wyrób medyczny lk.I 1 opakowanie – 5 litrów | op | 65 |

Pakiet 14 – Mycie basenów 2 (nowe myjki)

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detergent ”3w1” przeznaczony do Płuczko-dezynfektora Clinox 3A Total. Poprawia jakość mycia i zmiękcza wodę. Automatycznie pobierany podczas cyklu. 1 opakowanie= 5 litrów | op | 75 |
| 2 | Środek dedykowany do płuczko-dezynfektora CLINOX 3A Total, w kanistrze o pojemnoœci 1,5l. Dawkowany automatycznie podczas cykl skutecznie przyczynia się do skutecznego mycia i ochrony przez kamieniem. Preparat sporobójczy, bakteriobójczy, grzybobójczy. Zużycie 25 ml w cyklu sporobójczym i 15 ml w cyklu intensywnym lub standardowym. | op | 75 |

Pakiet 15 – Pielęgnacja skóry

| Lp. | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do ochrony i intensywnej pielęgnacji skóry pacjenta. Chroni, natłuszcza wysuszoną, popękaną skórę oraz pobudza jej naturalną regenerację w fazie epitelizacji. Preparat z zawartością oktanidiny, pantenolu, bisabololu, parafiny ciekłej. Testowany dermatologicznie. Bez zawartości substancji barwiących i zapachowych, redukuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu. 1 opakowanie =50 ml. | op | 200 |
| 2 | Emulsja do mycia rąk i ciała. Nie zawiera mydła, parabenów, do stosowania na skórę wrażliwą, pH 5 1 opakowanie=500ml. | op | 125 |

Załącznik nr 7

Ogólne i szczegółowe warunki umowy

Zamawiający załącza projekt umowy określającej warunki, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR .................

zawarta w dniu ..........2020 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści  umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Szpitala Zachodniego                              - p. ......................................

a

Firmą ..........................................................................................................................  zarejestrowaną w .................................. pod Nr KRS ................., Nr NIP ................. Nr Regon .................. , zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.............................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

- Przedmiotem umowy jest dostawa .......................................................

- Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią.

- Przewidziana wartość umowy jest maksymalna, a Zamawiający może zakupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu .

- Zamawiający zastrzega możliwość zamiany ilości asortymentu w ramach wartości umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w przypadku gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy .

- Zmiany określone w pkt. 4, 5 muszą być potwierdzone stosownym aneksem .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania  z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez Wykonawcę (ceny niższe niż określone w niniejszej umowie ) .

  - Cena umowy wynosi ............................. zł brutto (słownie: ……………………………………

………………......................................................................................................złotych brutto.)

  - W cenie określonej w ust.1 zawarte  są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.

  - W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, gdzie zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, wartość netto pozostanie niezmienna. Zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy .

  - Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie .........................od daty podpisania umowy. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych realizowanych w ciągu ….. dni roboczych od chwili zgłoszenia.

  - Zamawiający wymaga, aby towar  wyszczególniony w zamówieniu jednostkowym dostarczony był w całości jednorazowo.

- Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy dokumentu dostawy przedmiotu umowy.

- Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do …... dni od złożenia faktury u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy .

- Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

- Zamawiający ustanawia osoby upoważnione do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (składanie zamówień jednostkowych) oraz potwierdzenia dokumentu dostawy – .........................................................................

- Wykonawca ustanawia p. .............................................. jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał termin ważności nie krótszy niż ….. miesięcy .

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy;

- w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określony w §3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej dostawy.

- w wysokości 10 % ceny brutto niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w §8 ust 3 niniejszej umowy .

- Zamawiający może odstąpić od naliczania w całości lub części kar umownych, w przypadku gdy uzna, że przedstawione przez Wykonawcę okoliczności związane z Covid-19, utrudniły lub uniemożliwiły, i w jakim stopniu, należyte wykonanie umowy, a przedsięwzięte środki zaradcze i działania to potwierdzą.

- W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności.

- Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

- W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie przesyłając pisemną reklamację.

- Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni od  daty zgłoszenia reklamacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku:

- dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami,

- dostarczenia materiałów niezgodnych  z przedmiotem umowy.

- Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy .

- Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu wykonania części umowy.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przekazywane osobie trzeciej bez zgody zamawiającego.

- Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca.

- Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy –Prawo Zamówień Publicznych, zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty przetargowej oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania  wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych  negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy określa również Załącznik nr 6 do SIWZ [Opis przedmiotu zamówienia], z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy

- Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: